## Nettó ajánlati ár
Ssz | LABORATÓRIUMI ANYAGOK, FOGYÓESZKÖZÖK |  |  |  |  | Ajánlati ár
|  | GINOP-2.3.2 |  | EFOP-3.6.1
|  | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó
1. | Analitikai standardok, finomvegyszerek, enzimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Általános vegyszerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kromatográfiás oszlopok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kromatográfiás fogyóanyagok | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Molekuláris biológiai kit-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Általános laboreszközök (védőeszközök, üveg- és műanyag eszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Analitikai vizsgálatokhoz szükséges nagy tisztaságú gázok | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Szintézis termékek | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | SPME eszközök, anyagok | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1. Anal. stand.
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Analitikai standardok, finomvegyszerek, enzimek - GINOP-2.3.2
1. | Sodium chloride | tested according to Ph.Eur. | 5 kg | 1 | 0 | 0 | 0
2. | L-Tartaric acid | ACS Reagent | 500g | 2 | 0 | 0 | 0
3. | Citric acid | ACS Reagent, Redi-Dri free-flowing | 500g | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Glycerol | BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC) | 1 l | 2 | 0 | 0 | 0
5. | (+)-Catechin hydrate | ≥98% (HPLC), powder | 10 g | 1 | 0 | 0 | 0
6. | (-)-Epicatechin | ≥90% (HPLC) | 5 g | 1 | 0 | 0 | 0
7. | Gallic acid | 97.5-102.5% (titration) | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
8. | Tyrosol (2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol) | 98% | 25 g | 1 | 0 | 0 | 0
9. | Quercetin hydrate | ≥95% | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
10. | Caffeic acid | ≥98.0% (HPLC) (Sigma) | 25 g | 1 | 0 | 0 | 0
11. | Ellagic acid | analytical standard | 50 mg | 2 | 0 | 0 | 0
12. | Sodium gluconate | meets USP testing specifications | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
13. | beta-Glucan (from yeast) | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 1 g | 1 | 0 | 0 | 0
14. | 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one | ≥97%, FG | 25 g | 1 | 0 | 0 | 0
15. | γ-Octalactone | ≥97%, FCC, FG (Aldrich) | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
16. | γ-Undecalactone | analytical standard (Sigma-Aldrich) | 1 ml | 1 | 0 | 0 | 0
17. | γ-Decalactone | 98% | 5 g | 1 | 0 | 0 | 0
18. | γ-Dodecalactone | ≥97%, FCC, FG | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
19. | 5-Decanolide | ≥98% | 100 ml | 1 | 0 | 0 | 0
20. | Dimethyl sulfide | ≥99% | 250 ml | 1 | 0 | 0 | 0
21. | Methyl (methylthio)acetate | 98% | 10 ml | 1 | 0 | 0 | 0
22. | 2-(Methylthio)ethanol | ≥99% | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
23. | 3-(Methylthio)-1-propanol | ≥98%, FG | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
24. | 4-methyl-4-mercapto pentan-2-one | 100 g in glass bottle | 100 mg | 1 | 0 | 0 | 0
25. | 3-Mercapto-1-hexanol |  | 250 mg | 1 | 0 | 0 | 0
26. | Tannase from Aspergillus ficuum | powder, white, ≥150 U/g | 1 g | 1 | 0 | 0 | 0
27. | Pectinase from Aspergillus niger | powder, slightly beige, >1 U/mg (Sigma) | 50 g | 5 | 0 | 0 | 0
28. | Cellulase from Aspergillus niger | powder, off-white, ~0.8 U/mg (Sigma) | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
29. | Cyanidin chloride | analytical standard | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
30. | Pelargonidin chloride | 10 mg in glass bottle | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
31. | Delphinidin 3-O-β-D-glucoside chloride | analytical standard | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
32. | Kuromanin chloride | analytical standard | 5 mg | 1 | 0 | 0 | 0
33. | Petunidin 3-O-β-D-glucoside chloride | analytical standard | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
34. | Peonidin 3-O-glucoside chloride | ≥95% (HPLC) (Sigma) | 1 mg | 1 | 0 | 0 | 0
35. | Malvidin-3-galactoside chloride | analytical standard | 1 mg | 1 | 0 | 0 | 0
36. | Benzyl mercaptan | 99% | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0
37. | Potassium disulfite | Potassium disulfite, BioUltra, ≥97.0% (RT), | 5 kg | 1 | 0 | 0 | 0
38. | Polygalacturonic acid sodium salt | Polygalacturonic acid sodium salt | 25g | 1 | 0 | 0 | 0
39. | Tris-HCl | Tris-HCl | 500g | 1 | 0 | 0 | 0
40. | Karboxi-metil-cellulóz nátriumsó | Carboxymethylcellulose sodium salt, low viscosity | 500g | 1 | 0 | 0 | 0
41. | Tween 20 technikai | TWEEN-20 for mol. biology | 50ml | 1 | 0 | 0 | 0
42. | Triolein, technikai 75% | Triolein (glyceryl) | 5g | 1 | 0 | 0 | 0
43. | Lysing enzyme from Trichoderma harzianum |  | 5g | 1 | 0 | 0 | 0
44. | Ferrocenemonocarboxylic acid | Used to esterify complex mixtures of phenols and alcohols for analysis by GCMS | 1 g | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
Analitikai standardok, finomvegyszerek, enzimek - EFOP-3.6.1
1. | Genkwanin | analytical standard, ≥98.0% (HPLC) | 10 mg | 2 | 0 | 0 | 0
2. | Hispidulin | analytical standard, ≥98.0% (HPLC) | 25 mg | 1 | 0 | 0 | 0
3. | Luteolin-7-O-β-D-glucuronide | primary pharmaceutical reference standard | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Kaempferol 3-glucoside | primary pharmaceutical reference standard | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Quercetin 3-glucoside | analytical standard, ≥98.0% (HPLC) | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Hesperidin | analytical standard, ≥97.0% (HPLC) | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
7. | 4-O-Caffeoylquinic acid | ≥98.0% | 10 mg | 1 | 0 | 0 | 0
8. | Ferrocenecarboxylic acid | purum, ≥97.0% (Fe) | 10 g | 1 | 0 | 0 | 0
9. | 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione (Luminol) | ≥97% (HPLC) | 25 g | 1 | 0 | 0 | 0
10. | Potassium phosphate monobasic (Potassium dihydrogen phosphate) | powder, ≥99.0% | 1 kg | 1 | 0 | 0 | 0
11. | Sodium phosphate dibasic dodecahydrate | BioXtra, ≥99.0% (T) | 1 kg | 1 | 0 | 0 | 0
12. | 4-Nitrophenol | powder, spectrophotometric grade | 25 g | 1 | 0 | 0 | 0
13. | Catalase from bovine liver | lyophilized powder, ≥10,000 units/mg protein | 500 mg | 1 | 0 | 0 | 0
14. | Invertase Activity Assay Kit | sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | db | 1 | 0 | 0 | 0
15. | α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae | recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein | 750 Unit | 1 | 0 | 0 | 0
16. | 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside | premium quality, ≥99% | 1 g | 1 | 0 | 0 | 0
17. | Invertase from baker's yeast (S. cerevisiae) | Grade VII, ≥300 units/mg solid | 250 mg | 2 | 0 | 0 | 0
18. | Taka-Diastase from Aspergillus oryzae | powder, slightly beige, ~100 U/mg | 25 g | 1 | 0 | 0 | 0
19. | Amylase Activity Assay Kit | Sufficient for 100 colorimetric tests; p-nitrofenol based spectophotometric detection method | db | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 2. Ált. vegysz.
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Általános vegyszerek - GINOP-2.3.2
1. | Acetonitril (HPLC gradient grade) | Acetonitril, szárított (max. 0,007% H2O) CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade HPLC/UHPLC | 5 l | 20 | 0 | 0 | 0
2. | Acetonitril (LCMS) | Acetonitril CHROMANORM® ULTRA for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments | 2,5 l | 10 | 0 | 0 | 0
3. | Methanol (HPLC gradient grade) | Methanol, HPLC Grade, 99.8+% | 4 l | 20 | 0 | 0 | 0
4. | Metanol (LCMS) | Methanol, LC-MS Grade, 99.8+% | 4 l | 10 | 0 | 0 | 0
5. | Ammónium-acetát (LCMS) | Ammónium acetát CHROMANORM® for LC-MS | 100 ml | 10 | 0 | 0 | 0
6. | Ammónium-formiát (LCMS) | Ammónium formiát CHROMANORM® for LC-MS | 100 ml | 10 | 0 | 0 | 0
7. | Ecetsav (LCMS) | Acetic acid 99% CHROMANORM® for LC-MS | 100 ml | 10 | 0 | 0 | 0
8. | Hangyasav (LCMS) | Hangyasav 99% CHROMANORM® for LC-MS | 100 ml | 10 | 0 | 0 | 0
9. | Ethanol | Ethanol absolute Ph. Eur., USP | 5 l | 8 | 0 | 0 | 0
10. | D-(+)-Xylose | D(+)-Xilóz GPR Rectapur, puriss. | 250g | 2 | 0 | 0 | 0
11. | D(+)-Galacturonic acid monohydrate | D-galakturonsav monohidrát, 97% | 25g | 1 | 0 | 0 | 0
12. | Sodium acetate anhydrous, for molecular biology | Na-acetát, mol. biológiai cél | 500g | 1 | 0 | 0 | 0
13. | D-(+)-Raffinose pentahydrate | D-raffinóz pentahidrát, ultra tiszta | 100g | 1 | 0 | 0 | 0
14. | Sorbitol | Szorbit GPR Rectapur, puriss | 500g | 1 | 0 | 0 | 0
15. | MOPS | ultra tiszta minőség | 100g | 1 | 0 | 0 | 0
16. | Hygromycin B |  | 250mg | 1 | 0 | 0 | 0
17. | Nourseothricin | mol. biológiai célra | 100 mg | 1 | 0 | 0 | 0
18. | Agar-agar | bakterológiai célra | 500 g | 1 | 0 | 0 | 0
19. | 4-hydroxybenzoic acid hydrazide (PAHBAH) | 4-hidroxibenzhidrazid 98% | 100g | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
Általános vegyszerek - EFOP-3.6.1
1. | Kataláz aktivitás kolorimetriás/fluorometriás esszé kit (catalase assay) | Catalase Assay Kit is used for measuring catalase activity, colorimetric, fluorometric detection, suitable sample: biological fluid or food sample, 1*100 assays | db (100 assays) | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Általános vegyszerek - EFOP-3.6.1 - Biológiai modul
1. | Soda lime indikátorral 1,0-2,5 mm-ig | Soda lime indikátorral 1-2,5 mm mérettartományban, infravörös gázanalízishez | kg | 5 | 0 | 0 | 0
2. | Szilikagél indikátorral 2-6 mm-ig | Szilikagél indikátorral 2-6 mm mérettartományban, infravörös gázanalízishez, 2 x 1000g | 1000 g | 2 | 0 | 0 | 0
3. | DTT | DL-Dithiothreitol ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) Synonym: threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT | 1 g | 2 | 0 | 0 | 0
4. | (±)-Abscisic acid | (±)-Abscisic acid 1 Product Result Match Criteria: Product Name Tulajdonságok (±)-Abscisic acid BioReagent, plant cell culture tested, ≥98.5% (HPLC) Synonym: (2Z,4E)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, ABA, Dormin A1049 BioReagent, plant cell culture tested, ≥98.5% (HPLC) (Sigma) | 100 mg | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Etanol 96% | ETANOL 96 % (ETHANOLUM (96 PER CENTUM), ETHANOL 96 %, ALCOHOLUM 96 %, ALKOHOL 96-os, ETIL-ALKOHOL) C2H6O ADR: UN 1170 ETANOL, 3, II M: 46,07 g/mol Sűrűség: 0,80 g/ml | 5 l | 9 | 0 | 0 | 0
6. | Euparal mikroszkópi beágyazó anyag | Euparal mounting medium is specifically intended for wholemounts of small-bodied insects such as mosquito larvae, aphids, or thrips taken directly from 95% alcohol. It is a permanent synthetic substitute for Canada Balsam, but imparts a slight clearing action. Packed in amber glass bottles. | 20 ml | 3 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 3. Krom. oszlop
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Kromatográfiás oszlopok - GINOP-2.3.2
1. | Analitikai kolonna C18 | 250x4,6 mm 5 μm, low bleed, lcms compatible | db | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Analitikai kolonna C18-AQ | 150x4,6 mm 3 μm, integral polar functionality, compatible with 100% water mobile phase | db | 1 | 0 | 0 | 0
3. | Analitikai kolonna C18 héjszerkezetű | 150x4,6 mm 2,5-3 μm, SuperC18 core-shell, LCMS-kompatibilis, pH stabilitás 1.5-11.5 | db | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Analitikai kolonna C8 | 250x4,6 mm 5 μm | db | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Analitikai kolonna C18-Amide | 250x4,6 mm 3 μm, C18-Amide | db | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Analitikai kolonna HILIC | 150x4,6 mm, legalább 5 μm pórusméret, HILIC, módosítatlan szilikagél állófázisú | db | 1 | 0 | 0 | 0
7. | Analitikai kolonna | 250x4,6 mm 5 um, carbohydrate analysis, compatible with ELSD | db | 2 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
Kromatográfiás oszlopok - EFOP-3.6.1
1. | ACE EXCEL 5 C18 HPLC KOLONNA | C18 HPLC kolonna, 250x4,6 mm, 5 µm | db | 2 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 4. Krom. fogy. anyag
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Kromatográfiás fogyóanyagok - GINOP-2.3.2
1. | 5 ml-es eldobható fecskendő | Luer-Slip csatlakozóval, HPLC minősített, nem steril | db | 1000 | 0 | 0 | 0
2. | 25 mm-es ProFill™ Fecskendő előtétszűrő /kék/ - | Regenerált Cellulóz ( RC ) - Pórusméret 0,20 μm | db | 1000 | 0 | 0 | 0
3. | 25 mm-es ProFill™ Fecskendő előtétszűrő /sárga/ - | Regenerált Cellulóz ( RC ) - Pórusméret 0,45 μm | db | 1000 | 0 | 0 | 0
4. | 25 mm-es ProFill™ Fecskendő előtétszűrő /világoskék/ - | Nylon (PA) - Pórusméret 0,20 μm | db | 1000 | 0 | 0 | 0
5. | 25 mm-es ProFill™ Fecskendő előtétszűrő /világoszöld/- | Nylon (PA) - Pórusméret 0,45 μm | db | 1000 | 0 | 0 | 0
6. | 11 mm-es Alumínium kupak, színtelen lakkal, 5,6 mm-es lyukkal | Piros gumi/PTFE beige, keménység 45° shore, A, 1,0 mm-es | db | 2000 | 0 | 0 | 0
7. | 1,5 ml-es Mintatartó üveg 11 mm-es peremmel | 32x11,6 mm-es, barna, 1. hidr.oszt., feliratmezővel, szintjelöléssel | db | 1000 | 0 | 0 | 0
8. | 1,5 ml-es Mintatartó üveg 11 mm-es peremmel | 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr. oszt. | db | 1000 | 0 | 0 | 0
9. | 20 mm-es Mágnesezhető kupak, 8 mm-es lyukkal | arany lakkozással, UltraClean™ Szilikon fehér/PTFE kék, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es szeptummal | db | 1000 | 0 | 0 | 0
10. | 20 ml-es Peremes SPME üveg | 75,5x22,5 mmes, átlátszó, 1. hidr.oszt. speciális perem és HS lekerekített aljjal | db | 4000 | 0 | 0 | 0
11. | 20 mm-es fiola fém nyitó fogó | Alumínium kupakokhoz állítható peremező magassággal | db | 1 | 0 | 0 | 0
12. | 20 mm-es fiola fém lezáró fogó | Alumínium kupakokhoz állítható peremező magassággal | db | 1 | 0 | 0 | 0
13. | 11 mm-es fiola fém nyitó fogó | Alumínium kupakokhoz állítható peremező magassággal | db | 1 | 0 | 0 | 0
14. | 11 mm-es fiola fém lezáró fogó | Alumínium kupakokhoz állítható peremező magassággal | db | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 5. Molbi kitek
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Molekuláris biológiai kit-ek - GINOP-2.3.2
1. | Nucleic Acid Staining Solution, 20000x | 5 μl in 100 ml of agarose gel, non-mutagenic, non-toxic, non-carcinogenic | 1 ml | 3 | 0 | 0 | 0
2. | FastRuler™ Middle Range DNA Ladder, ready to use, 2x 500 ul | 5000, 2000, 850, 400 és 100 molekulaméretek | db | 2 | 0 | 0 | 0
3. | FastRuler™ Low Range DNA Ladder, ready to use, 2x 500 ul | 1500, 850, 400, 200 és 50 molekulaméretek | db | 4 | 0 | 0 | 0
4. | Accugene water | molekurális biológiai tisztaságú víz | liter | 1 | 0 | 0 | 0
5. | DNA ladder 1 kb (5*50 ug) |  | db | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Phire Hot Start II DNA Polymerase, 1000 rxns | amplifikálandó DNS szakasz lemásolásához | db | 1 | 0 | 0 | 0
7. | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | készlet DNS koncentráció méréshez 500 reakció | db | 1 | 0 | 0 | 0
8. | Qubit® RNA HS Assay Kit | (készlet RNS koncentráció méréshez) 500 reakció | db | 1 | 0 | 0 | 0
9. | Loading dye | Nukleinsav elektroforézishez, 5*1 ml, ready to use oldat | db | 1 | 0 | 0 | 0
10. | Phire Plant Direct PCR Kit (100) | készlet DNS enzimatikus amplifikálásához | db | 1 | 0 | 0 | 0
11. | Forensic DNA isolation kit | DNS izoláló készlet, 100-150 mintára | db | 1 | 0 | 0 | 0
12. | Qubit® Assay Tubes | vékonyfalú polipropilén csövek fluorométerhez | 500 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
13. | RNS izoláló kit | 50 prep, gomba és növényi mintákhoz, mini mennyiségben | db | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
Molekuláris biológiai kit-ek -EFOP-3.6.1 - Biológiai modul
1. | Phire Plant Direct Kit | Phire Plant Direct Kit Thermo Scientific™ Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Kit is designed to amplify DNA directly from plant samples. No DNA purification is required prior to PCR. The kit is based on Phire Hot Start II DNA Polymerase, a specially engineered enzyme with a DNA binding domain. The unique features of this DNA polymerase make it extremely robust and tolerant of many PCR inhibitors present in plant, fungi and bacteria. The kit includes a complete set of optimized PCR reagents as well as detailed protocols for different sample types, making it an ideal choice for amplification of plant DNA. In addition, the kit includes control primers for positive control reactions.The Control Primers amplify a highly conserved region of chloroplast DNA and are universal for many plant species. | db | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 6. Ált. lab. eszk.
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Általános laboreszközök (védőeszközök, üveg- és műanyag eszközök) - GINOP-2.3.2
1. | Sarstedt pipettahegy 10 ul | Pipettahegy színtelen, Biohit, Eppendorf és Gilson pipettához kompatibilis | db | 10000 | 0 | 0 | 0
2. | Sarstedt pipettahegy 200 ul | Pipettahegy 0,5-200 ul Biohit, Eppendorf és Gilson pipettához kompatibilis | db | 10000 | 0 | 0 | 0
3. | Sarstedt pipettahegy 1000 ul | Pipettahegy 100-1000 ul Biohit, Eppendorf és Gilson pipettához kompatibilis | db | 5000 | 0 | 0 | 0
4. | Pipettahegy 5 ml | Pipettahegy 1-5ML Biohit pipettákhoz | db | 3000 | 0 | 0 | 0
5. | Steril tartály kupakkal | 70 ml steril tartály 55*44 mm kupakkal | db | 600 | 0 | 0 | 0
6. | Sarstedt centrifugacső 15 ml | 15 ml PP cső beosztással, feliratmezővel, piros kupakkal, 120x17 mm, | db | 5000 | 0 | 0 | 0
7. | Rnáz mentes eppendorf cső, 1,5 ml | Rnase-free eppendorf tubes 1,5 ml | db | 1000 | 0 | 0 | 0
8. | Pipettahegy gel loading, 1-200 ul | Gel loading pipette tips, 1-200 ul | db | 800 | 0 | 0 | 0
9. | eppendorf cső, low binding | Low-binding eppendorf csövek, 1,5 ml, fehérjére nézve | db | 500 | 0 | 0 | 0
10. | Parafilm | Parafilm tekercsben,szélesség 50mm | db | 3 | 0 | 0 | 0
11. | PCR cső | PCR tubes PP 0.2ml | db | 5000 | 0 | 0 | 0
12. | Rnáz mentes pipettahegy, 0,1-1 ml | Rnase-free filtered tips, 0,1 -1 ml | db | 5000 | 0 | 0 | 0
13. | Rnáz mentes pipettahegy, 0,5-10 ul | Rnase-free filtered tips, 0,5-10 ul | db | 4800 | 0 | 0 | 0
14. | Rnáz mentes pipettahegy, 300 ul | Rnase-free filtered tips, 300 ul | db | 4800 | 0 | 0 | 0
15. | 96 lyukas plate | Mikrotesztlap 96 mélyedéssel, lapos aljjal, kb. 250-300 ul munkatérfogattal, | db | 100 | 0 | 0 | 0
16. | Membránszűrő, 47 mm, 0,2 um, PTFE, hidrofób | 47 mm, 0,2 um, hidrofób PTFE, autoklávozható, HPLC grade, autoklávozható és a szűrt minták HPLC-vel mérhetőek | db | 200 | 0 | 0 | 0
17. | Membránszűrő, 47 mm, 0,2 um, PVDF, hidrofil | 47 mm, 0,2 um, hidrofil, PVDF, autoklávozható, HPLC grade autoklávozható és a szűrt minták HPLC-vel mérhetőek | db | 300 | 0 | 0 | 0
18. | Fecskendőszűrő | Millex-GP, 0 22 µm, PES, 33 mm, sterile | db | 100 | 0 | 0 | 0
19. | Fecskendő tű nélkül, 10 ml | Syringe PP/PE without needle, 10 ml | 100 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
20. | Fecskendő tű nélkül, 20 ml | Syringe PP/PE without needle, 20 ml | 100 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
21. | Laboratóriumi folyadéküveg, 1 L, csavaros kupak | Laboratory bottles, 1000 ml, pressure plus+, narrow mouth, with thread GL 45, Pressure resistance conforms to DIN ISO 1595, Vacuum/pressure resistant from –1 to 1.5 bar (based on ISO 4796-1) | db | 10 | 0 | 0 | 0
22. | Edényekre illeszthető szűrőtartó, 500 ml, Nalgene® | 500 ml, 13,3 cm2 szűrőfelülettel, GL45 menettel, vákuumszűréshez | db | 2 | 0 | 0 | 0
23. | Alkatrészek 500 ml-es szűrőtölcsérhez | 2 O-gyűrű a tetőhöz, 4 O-gyűrű a szűrőtartóhoz | Kit | 2 | 0 | 0 | 0
24. | Egyszerhasználatos nitril gumikesztyű | Nem steril, hosszított (300 mm), M-es méret, texturált ujjbegyek, latex és szilikonmentes, EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; III. kategória, 89/686/EEC; AQL 0,65 Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet, púdermentes | 50 db/csomag | 20 | 0 | 0 | 0
25. | Egyszerhasználatos nitril gumikesztyű | Nem steril, M-es méret, texturált ujjbegyek, latex és szilikonmentes EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; III. kategória, 89/686/EEC; AQL 0,65 Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet, púdermentes | 100 db/csomag | 20 | 0 | 0 | 0
26. | ABEK2P3 szűrőbetét félálarchoz | Bajonettzáras csatlakozás | db | 8 | 0 | 0 | 0
27. | Légzésvédő félálarc | Többször használható, szilikon, cserélhető bajonettzáras szűrőbetéttel, kilégzőszelep (EN 140), Védelmi szint: A2 B2 E2 K2 P3 M-es méret | db | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0
Általános laboreszközök (védőeszközök, üveg- és műanyag eszközök) - EFOP-3.6.1
1. | Üvegmosókefe | Nylonsörte, fej átmérő 44 mm, trimming length 125 mm | 5 db | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Üvegmosókefe | Természetes sörte, fej átmérő 35 mm, trimming length 100 mm | 5 db | 1 | 0 | 0 | 0
3. | Kémcsőkefe | Nylonsörte, fej átmérő 19 mm, trimming length 81 mm | 5 db | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Kémcsőkefe | Nylonsörte, fej átmérő 11 mm, trimming length 75 mm | 5 db | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Műanyagküvetta | 10 mm opt. úthossz, 2,5 ml térf., polisztirol, egyszerhasználatos | 100 db/csomag | 2 | 0 | 0 | 0
6. | Kromatográfiás mintatartó edény (vial) | 32*11,6 mm; 1,5 ml. Barna üveg, címkével. Csavarzáras. | 1000 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
7. | Gömblombik, csiszolatos szájú | 100 ml; NS 29/32; boroszilikát 3.3, dugó nélkül | 2 db/csomag | 10 | 0 | 0 | 0
8. | Fecskendő | 3 ml, luer kúp, tű nélkül | 100 db/csomag | 3 | 0 | 0 | 0
9. | Fecskendőszűrő 0,2 mikronos | 25 mm átm., 0,2 mikron pórus; cellulóz vagy CA, nem steril. | 100 db/csomag | 5 | 0 | 0 | 0
10. | Soxhlet kivonatolóhüvely (gyűszű) | 22*80 mm, üvegszál | 25 db/csomag | 2 | 0 | 0 | 0
11. | Soxhlet kivonatoló feltét Allihn-hűtővel 100 ml | 100 ml extrakciós kapacitás/250 ml lombiktf., NS 40/45 | 1 db | 2 | 0 | 0 | 0
12. | Exszikkátor, üveg, vákuumozható, DN 200 | 270 mm külső átm.*315 mm magasság, csappal, boroszilikát 3.3 | 1 db | 2 | 0 | 0 | 0
13. | Mintatartó edény (vizeletes pohár), műa., csavarzáras | 120-150 ml, nem steril, ömlesztett, fehér kupakos | 300 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
14. | Mágneses keverőbot, kereszt alakú | 10 mm átm., 5 mm magasság, PTFE | 10 db/csomag | 2 | 0 | 0 | 0
15. | Mágneses keverőbot | 12 mm*8 mm, levehető gyűrűs, PTFE | 10 db/csomag | 2 | 0 | 0 | 0
16. | Jégakku 400 g-os | 162*95*33 mm | 40 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
Általános laboreszközök - EFOP-3.6.1 - Biológiai modul
1. | Mikroszkópi tárgylemez | Mikroszkópi tárgylemez, üveg, 76,2 X 25,4 mm, vastagsága 1,0-1,2 mm | 50 db/csomag | 12 | 0 | 0 | 0
2. | Mikroszkópi fedőlemez | Mikroszkópi fedőlemez, 14x14 mm, vastagsága 0,13-0,17 mm | 1000 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
3. | Eppendorf cső | Screw Cap Micro Tube, 2 ml, PP, with smear edge, with knurls, with attached cap screwed on, no print, sterile, 100 pcs./bag | 1000 db/csomag | 2 | 0 | 0 | 0
4. | Műanyag Centrifuga cső kupakkal 50 ml | Műanyag Centrifuga cső kupakkal 50 ml, steril talpas | 500 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Műanyag Centrifuga cső kupakkal 15 ml | Műanyag Centrifuga cső kupakkal 15 ml, steril | 500 db/csomag | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Csipesz (16,5 cm fogászati) | Csipesz (16,5 cm fogászati), fém, egyenes, hegyes végű | db | 5 | 0 | 0 | 0
7. | Csavaros szilikon szigetelésű üveg (1000 ml) | Csavaros, szilikon szigetelésű kupakos üveg (1000 ml) | db | 20 | 0 | 0 | 0
8. | Üvegfiola 30 ml | Üvegfiola 27,5×72,5 mm | 100 db/csomag | 20 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 7. Gázok
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Analitikai vizsgálatokhoz szükséges nagy tisztaságú gázok - GINOP-2.3.2
1. | Hélium 6.0 › 99.9999 % palacktöltet palackbérlet nélkül | tisztaság: >99.9999 %, 50 literes palackban, 200 bar nyomással, 9.1 m3 töltettel, szelepcsatlakozás W 21.8x1/14" Szennyezők: O2 < 0.5 ppm N2 < 0.5 ppm H2O < 0.5 ppm H2 < 0.5 ppm CnHm < 0.1 ppm CO/CO2 < 0.1 ppm Ne < 0.5 ppm | töltet | 7 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 8. Szintézis termékek
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
Szintézis termékek - GINOP-2.3.2
1. | Oligonucleotid | mesterségesen szintetizált, szimpla szálú, nukleotid, 25 nmol (2 OD) primerenként, standard tisztítás | db | 2000 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0

## 9. SPME eszközök, anyagok
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 9. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő
SPME eszközök, anyagok - GINOP-2.3.2
1. | SPME fiber assembly | for use with manual holder, size 24 ga, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG) coating | csomag | 2 | 0 | 0 | 0
2. | SPME fiber kit | for use with manual holder, size 24 ga • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating • 85μm Polyacrylate coating | csomag | 2 | 0 | 0 | 0
3. | SPME StableFlex™ fiber kit | for use with manual holder, size 24 ga, • 65μm PDMS/DVB coating • 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating • 85μm Carboxen/PDMS coating • 85μm Polyacrylate coating | csomag | 2 | 0 | 0 | 0
4. | SPME fiber assembly | for use with manual holder, size 24 ga, Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) coating | csomag | 4 | 0 | 0 | 0
5. | PP filter cloth, 5 metre | polypropilene filter for micelium | tekercs | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design | silanized glass inlet liner for capillary injection ports. Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector] (ID: 0.75 mm, Length: 95 mm, OD: 5.0 mm) | db | 4 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0
MINDÖSSZESEN | [5 empty] | 0 | 0