## ajánlati ár
Ssz | LABORATÓRIUMI ANYAGOK, FOGYÓESZKÖZÖK | AJÁNLATI ÁR ÖSSZESÍTŐ (Ft) | [11 empty] | NETTÓ AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN (Ft)
|  | EFOP-3.6.2-16-2017-00001 |  | GINOP-2.3.2-15-2016-00061 |  | EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (KFK) |  | EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (Agrár Modul) |  | EFOP-3.2.5-17-2017-00012 |  | EFOP-3.4.4-16-2017-00024
|  | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó
1. | Analitikai standardok, finomvegyszerek, enzimek |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2. | Általános vegyszerek | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Általános laboreszközök, kromatográfiás anyagok és fogyóeszközök | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | SPME eszközök, anyagok |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5. | Speciális laboreszközök |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6. | Molekuláris biológiai kitek | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7. | CNS fogyóeszközök | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1. Anal. stand.
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Analitikai standardok, finomvegyszerek, enzimek - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (KFK)
1. | (-)-Dihidrokarveol | 37278 ALDRICH, mixture of isomers, 95+% | 1 ml | 1 |  | 0
2. | Genkwanin | 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone ≥97% | 25 mg | 1 |  | 0
3. | R-(-)-Karvon | Aldrich, 98% | 5 ml | 1 |  | 0
4. | Karvil-acetát | Aldrich, 98+% W225002-SAMPLE-K | 5 g | 1 |  | 0
5. | béta-Kariofillin | Aldrich, 98,5+% | 1 ml | 1 |  | 0
6. | béta-Kariofillin-oxid | Aldrich, 99+% | 1 g | 1 |  | 0
7. | Linalil-acetát | Aldrich, 97%+, W263605-SAMPLE-K | 5 g | 1 |  | 0
8. | Mentofurán | 95%+, Alfa Aesar | 1 g | 1 |  | 0
9. | Menton | mixture of isomers 98+% | 50 g | 1 |  | 0
10. | Miricetin | 98+% | 25 mg | 1 |  | 0
11. | Piperiton | 98+% | 10 mg | 1 |  | 0
12. | Pulegon | R(+)-pulegon 97+% | 5 g | 1 |  | 0
13. | alfa-Terpineol | Acros Organics 97+% | 25 g | 1 |  | 0
14. | alfa-Terpinil-acetát | Aldrich, 95%+ W304799-SAMPLE-K | 5 g | 1 |  | 0
15. | Limonén | 97%+, Alfa Aesar | 50 | 1 |  | 0
16. | Luteolin-7-O-glükozid, cinarozid | Analytical standard, 98%+ | 10 mg | 1 |  | 0
17. | Apigenin-7-O-glükuronid | primary pharmaceutical reference standard | 10 mg | 1 |  | 0
18. | Kvercetin-3-O-glükozid, izokvercitrin | HPLC-célokra, 99%+ | 20 mg | 1 |  | 0
19. | Kaempferol-3-O-glükozid, asztragalin | Analytical standard, 98%+ | 10 mg | 1 |  | 0
20. | Terpinen-4-ol | Acros Organics, 95%+ | 25 g | 1 |  | 0
21. | Starch, soluble | ACS reagent | 100 g | 1 |  | 0
22. | D-(+)-Maltose monohydrate | 99%, premium quality | 100 g | 1 |  | 0
23. | Sucrose, Bioxtra | 99,5%, premium quality | 250 g | 1 |  | 0
24. | Glucose Oxidase from Aspergillus niger | 100-250U/mg | 10 KUnit | 1 |  | 0
25. | 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside | premium quality, ≥99% | 1 g | 1 |  | 0
26. | α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae | recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein | 750 Unit | 1 |  | 0
27. | Taka-Diastase from Aspergillus oryzae | powder, slightly beige, ~100 U/mg | 25 g | 1 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## 2. Ált. vegysz.
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános vegyszerek - EFOP-3.6.2-16-2017-00001
1. | ChromoBio M CP agar alap | szukróz és cisztein tartalmú táptalaj alap Clostridium perfringes szelektív tenyésztéséhez és azonosításához | 500g | 1 |  | 0
2. | M CP kromogén kiegészítő | M CP agar alap kiegészítője; C. perfringens jellemző enzimaktivitásainak detektálása | 4 ml | 10 |  | 0
3. | M CP szelektív kiegészítő | M CP agar alap kiegészítője; nem kívánt mikróbák gátlása | 4 ml | 10 |  | 0
4. | Chromobio coliform agar | kromogén táptalaj alap, Eschericia coli azonosítására és egyéb coliform baktériumok kimutatására, tergitol 7-el és kromogén szubsztrátokkal kiegészítve | 500g | 2 |  | 0
5. | Tergitol 7 agar alap | tergitol 7 tartalmú táptalaj alap coliform baktériumok kimutatására | 500g | 1 |  | 0
6. | Vogel-Johnson agar alap | lítium-klorid és fenolvörös tartalmú táptalaj alap Staphylococcus aureus detektálására | 500g | 1 |  | 0
7. | Slanetz-Bartley agar | nátrium azid és trifenil-tetrazólium-klorid tartalmú táptalaj alap Enterococcus genusba tartozó baktériumok kimutatására | 500g | 1 |  | 0
8. | Cetrimid agar alap | cetrimid tartalmú táptalaj alap Pseudomonas aeruginosa kimutatására | 500g | 1 |  | 0
9. | Endo agar alap | laktóz tartalmú táptalaj alap E. coli és coliform baktériumok detektálására | 500g | 1 |  | 0
10. | TSC agar | triptóz-szulfit tartalmú táptalaj alap C. perfringens detektálására | 500g | 1 |  | 0
11. | Bile Esculin Azide Agar | nátrium-azid és eszkulin tartalmú táptalaj alap Streptococcus fajok detektálására | 500g | 1 |  | 0
12. | XLD agar | xilóz, lizin és deoxikolát tartalmú táptalaj alap Salmonella és Shigella fajok izolálására | 500g | 1 |  | 0
13. | D-Cycloserine | D-cikloszerin oldat | ml | 50 |  | 0
14. | Muller-Kauffmann Tetrationate-Novobiocine Broth | tápoldat alap Salmonella azonosítására, Brilliant green indikátorral | 500g | 1 |  | 0
15. | Lactose TTc agar with Tergitol 7 | táptalaj alap coliform baktériumok izolálására, brómtimolkék indikátorral | 500g | 1 |  | 0
16. | Rappaport-Vassiliadis Soja Broth | tápolédat alap Salmonella izolálására,malachitzölddel kiegészítve | 500g | 1 |  | 0
17. | Tryptone Glucose Extract Agar | táptalaj alap baktériumok általános tenyésztésére, marhahús kivonattal | 500g | 2 |  | 0
18. | Plate count agar | táptalaj alap baktériumok általános tenyésztésére, peptonnal és élesztőkivonattal | 500g | 1 |  | 0
19. | Columbia Blood Agar Base | táptalaj alap hemolízis kimutatására, keményítővel | 500g | 1 |  | 0
20. | MRS agar | táptalaj alap Lactobacillusok izolálására, zsírsav-észterrel kiegészítve | 500g | 3 |  | 0
21. | Chloramphenicol glucose agar | táptalaj alap gombák szelektív tenyésztésére, élesztőkivonattal | 500g | 2 |  | 0
22. | Baird Parker Agar Base | táptalaj alap koaguláz pozitív Staphylococcusok tenyésztésére, lítium kloriddal | 500g | 1 |  | 0
23. | Baird Parker Agar Base kiegészítő | tojássárgája és tellurit tartalommal, Staphylococcusok azonosításához | 5 vial | 2 |  | 0
25. | L. mono differential agar base | táptalaj alap Listeria monocytogenes tenyésztésére, kromogén szubsztráttal | 500g | 1 |  | 0
26. | L. mono Enrichment Supplement I | L-foszfatidilinozitol | 5 vial | 1 |  | 0
27. | L. mono Selective Supplement I | polimixin b-szulfát | 5 vial | 1 |  | 0
28. | L. mono Selective Supplement II | ceftazimid, amfotericin B és nalidixsav keveréke | 5 vial | 1 |  | 0
29. | Gentamicin | 50 mg/ml | 20 ml | 1 |  | 0
30. | Confirm salmonella | antitest alapú latex teszt Salmonella baktériumok azonosítására | teszt | 200 |  | 0
31. | Palcam agar base | táptalaj alap Listeria baktériumok izolálására, fenolvörös indikátorral | 500g | 1 |  | 0
32. | Palcam adalék | polimixin b, akriflavin-hidroklorid és és ceftazimid keveréke | 10 vial | 1 |  | 0
33. | Fraser broth base | táptalaj alap Listeria baktériumok izolálására, eszkulinnal | 500g | 1 |  | 0
34. | Fraser selective supplement | vas3-ammónium-citrát,akriflavin-hidroklorid és niradixsav keveréke | vial | 10 |  | 0
35. | Half Fraser szelektív kiegészítő | vas3-ammónium-citrát,akriflavin-hidroklorid és niradixsav keveréke | vial | 10 |  | 0
36. | Novobiocin | ≥90% tisztaság | 1g | 7 |  | 0
37. | D (+) Raffinose Pentahydrate | ≥96% tisztaság | 100g | 5 |  | 0
38. | BCYE Agar Biplate 20x90 mm lemezek | kész táptalaj Legionella baktériumfajok azonosítására, ciszteint tartalmazó és nem taralmazó féllel; 20x90 mm | 20 plates | 3 |  | 0
39. | GVPC agar 20x90 mm lemezek | kész táptalaj Legionella baktériumok tenyésztésére; 20x90 mm; cikloheximiddel | 20 plates | 3 |  | 0
40. | Legionella Latex teszt Oxoid | antitest alapú latex teszt Legionella baktériumok azonosítására | 50 teszt | 2 |  | 0
41. | Legionella pneumophila seogroup1 | reagens Legionella latex teszthez, L. pneumophila 1-es szerocsoport azonosítására | 50 teszt | 2 |  | 0
42. | Legionella pneumophila seogroup 2-14 | reagens Legionella latex teszthez, L- pneumophila 2-14-es szerocsoportok azonosítására | 50 teszt | 2 |  | 0
43. | Legionella species test 50* | reagens Legionella latex teszthez különböző Legionella fajok azonosítására | 50 teszt | 2 |  | 0
44. | BactiStaph | antitest alapú latex teszt reagensekkel, Sapthylococcus aureus azonosítására | 450 teszt | 1 |  | 0
45. | Acetamide Broth (Twin Pack) | tápoldat alap Pseudomonas aeruginosa azonosításához, fenolvörös indikátorral | 100g | 1 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános vegyszerek - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (Agrár modul)
1. | Salétromsav 65 % | AnalaR Normapur, a.r.,üvegben | liter | 15 |  | 0
2. | Sósav 37 % | AnalaR Normapur, a.r., reag. Ph. Eur., üvegben | liter | 10 |  | 0
3. | SODIUM HYDROXIDE PELLETS | ACS GRADE | kg | 10 |  | 0
4. | N-allil-tiokarbamid 50g | technikai | doboz | 1 |  | 0
5. | Higany(II)-szulfát 250g | AnalaR Normapur, a.r. | doboz | 2 |  | 0
6. | Ezüst-szulfát 250g | AnalaR Normapur, a.r | doboz | 1 |  | 0
7. | Kálium-antimonil-tartarát 1/2-hidrát 250g | purum | doboz | 1 |  | 0
8. | SELENIUM POWDER 250g | 99+% | doboz | 2 |  | 0
9. | N-(1-naftil)-etilén-diamin dihidroklorid 25g | a.r. Min. 98.0% | doboz | 2 |  | 0
10. | Szulfanilamid 100g | AnalaR Normapur, a.r. | doboz | 1 |  | 0
11. | SALICYLICACID,SODIUMSALT 2,5kg | ≥99% tisztaságú | doboz | 1 |  | 0
12. | Nátrium-diklór-izocianurát 500g | 98 % (víztartalom ≤ 5%) | doboz | 2 |  | 0
13. | Vas(II)-ammónium-szulfát 6-hidrát 1kg | AnalaR Normapur, a.r. | doboz | 3 |  | 0
14. | CALCIUM ACETATE 500g | HIGH PURITY GRADE | doboz | 4 |  | 0
15. | L-tejsav 1l | ACS grade | liter | 2 |  | 0
16. | STANNOUS CHLORIDE DIHYDRATE 100g | ≥99.5% trace metals basis | doboz | 1 |  | 0
17. | Ecetsav 96 % | AnalaR Normapur, a.r., üvegben | liter | 2 |  | 0
18. | Ammónium-acetát 1kg | AnalaR Normapur, a.r., reag. | doboz | 2 |  | 0
19. | Kálium-szulfát 1kg | AnalaR Normapur, a.r., reag. Ph.Eur./ACS | doboz | 2 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános vegyszerek - EFOP-3.2.5-17-2017-00012
1. | Aceton AnalaR Normapur, a.r./ACS/reag. Ph.Eur./reag. USP, üvegben | Tartalom min 99,5 % Elegyedés vízzel előírásnak megfelel Nem illó anyagok max 0,001 % Szabad sav (CH3COOH) max 0,003 % Szabad lúg (NH3) max 0,001 % Aldehid (CH3CHO) max 0,025 % Metanol max 0,05 % Víztartalom (KF) max 0,05 % Redukáló anyagok előírásnak megfelel | 1l | 2 |  | 0
2. | Aktív szén darabos, gázadszorpciós célra | Szárítási veszteség max.15 % Izzítási maradék max.5,0 % Savban oldható rész max.3,5 % Nehézfémek (Pb) max.0,005 % Metilénkék adszorpció min.19 g/100 g | 1kg | 1 |  | 0
3. | Aktív szén por (növényi eredetű) technikai | Szárítási vesztesség (120 °C) max 15 % Izzítási maradék max 5 % Híg salétromsavban oldható anyagok max 3 % Nehézfémek (Pb) max 0,01 % Fe max 0,05 % Metilénkék adszorpció min 20 % | 1kg | 1 |  | 0
4. | Alumínium powder | -40+325 MESH, min:99,0% | 100 g | 2 |  | 0
5. | Alumínium, reszelék | 8-12 mm, 99,9% | 250 g | 1 |  | 0
6. | Ammónium-dikromát | Tartalom min.: 99 % Vízben nem o. max.: 0,01 % pH 3,5-5,0 Klorid max.: 0,005 % Szulfát max.: 0,01 % Kálcium max.: 0,005 % Alkáli és -ffmek max.: 0,3 % | 500 g | 1 |  | 0
7. | Aszkorbinsav | SYNONYMS: (R)-5-[(S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-5-(H)-Furan-2-one, Vitamin C• PHYSICAL DATA: Small crystals, White, Soluble in water 333 g/l at 20 °C M.P.: 192 °C • pH(50g/l)2,2 • SPECIFICATIONS: Minimum assay (Iodom.) 99,0% Identity : Identity IR passes test Melting range 188-192 °C Specific rotation [a] 20/D c=10 (in H2O) +20,5 - +21,5° | 100 g | 3 |  | 0
8. | Benzoesav | Tartalom ≥99,5 % Diklórmetánban oldhatatlan rész 0,01 % Izzítási maradék 0,05 % Víz 0,7 % Nehézfémek 0,001% | 100 g | 2 |  | 0
9. | Dinátrium-tetraborát (Bórax) | Normapur, a.r reagens Ph.Eur. | 250 g | 2 |  | 0
10. | Bórsav | Tartalom min 99,5 % Vízben oldhatatlan anyagok max 0,005 % Foszfát max 0,001 % Klorid max 0,0005 % Szulfát max 0,001 % As max 0,0001 % Ca max 0,002 % Fe max 0,0002 % Mg max 0,0005 % Pb max 0,0005 % | 1 kg | 2 |  | 0
11. | Cink szemcsés | Assay Min. 99.9 % Mean diameter 3 to 8 mm As (Arsenic) Max. 0.1 ppm Cd (Cadmium) Max. 30 ppm Cu (Copper) Max. 10 ppm Fe (Iron) Max. 0.003 % Pb (Lead) Max. 50 ppm Sn (Tin) Max. 50 ppm | 250 g | 1 |  | 0
12. | Cink durva por | Assay Min. 99.8 % As (Arsenic) Max. 0.1 ppm Cd (Cadmium) Max. 20 ppm Cu (Copper) Max. 10 ppm Fe (Iron) Max. 100 ppm Pb (Lead) Max. 50 ppm Conforms to ACS Passes test | 250 g | 1 |  | 0
13. | Citromsav | Tartalom min 99,5 % Vízben nem oldódó max 0,005 % Izzítási maradék (SO4) max 0,02 % Szulfát max 0,002 % Klorid max 0,0005 % Foszfát max 0,001 % Oxalát max. 0,05 % Réz (Cu) max 0,0005 % Vas (Fe) max 0,0003 % Nehézfémek (Pb) max 0,0002 % Kénsav próba előírás szerint | 250 g | 2 |  | 0
14. | Etanol denaturált | (B típusú) szintézis célra műanyag flakonban | 1000 ml | 30 |  | 0
15. | Etanol 96 % | 96% gyógyszerkönyvi (Ph.Hg.VIII.) műanyag flakonban | 1000 ml | 20 |  | 0
16. | Etanol abszolút | etanol abszolút a.r. műanyag flakonban | 1000 ml | 15 |  | 0
17. | Ezüst-nitrát-oldat 0,1 N | Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test Conforms to USP Passes test NIST traceable Confirmed | 1 l | 1 |  | 0
18. | Fehling I. (Fehling A) oldat | (Réz (II) szulfát solution) redukáló cukrok kvalitatív meghatározásához | 1 l | 1 |  | 0
19. | Fehling II. (Fehling B) oldat | reagens (L(+)-Kálium nátrium tartarát nátrium hidroxid oldatban redukáló cukrok kvalitatív meghatározásához | 1 l | 1 |  | 0
20. | Fenolftalein oldat 1 %-os | 1% oldat 1-2 propanolos oldatban, technikai, üvegben | 1 l | 3 |  | 0
21. | Fluoreszcein C.I. 45350 | Oldhatóság e.sz. Érzékenység e.sz. Izzítási maradék max.: 0,2 % Halmazállapot szilárd (technikai minőség) | 1 kg | 1 |  | 0
22. | Glicerin | Assay (on anhydrous substance) 98.0 - 101.0 % Appearance Conforms (see CoA/CoS) Identification B Passes test Solution S Passes test Appearance of solution Passes test Acidity or alkalinity Passes test Refractive index (20°C) 1.470 - 1.475 Aldehydes Max. 10 ppm Esters Passes test Impurity A and related substances Passes test Halogenated compounds Max. 35 ppm Sugars Passes test Cl (Chloride) Max. 10 ppm Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm Water Max. 2 % Sulphated ash Max. 0.01 % Residual solvents Passes test | 1 l | 1 |  | 0
23. | Gyümölcscukor / D-fruktóz / | D(-)-Fruktóz ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 500 g | 1 |  | 0
24. | Hidrogénperoxid 30 %-os | Hidrogén peroxid 30% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 1 l | 3 |  | 0
25. | Higany | Formula: Hg MW: 200,59 g/mol Boiling Pt: 356,5 °C (1013 hPa) Melting Pt: -39 °C Density: 13,54 g/cm³ (20 °C) | 100 g | 1 |  | 0
26. | Horzsakő granulált | granulátum analitikai reagens, mosott (1,4-3,3 mm) | 1 kg | 1 |  | 0
27. | Jód | 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analitikai reagens, reszublimált | 250 g | 4 |  | 0
28. | Jód-oldat 0,1 N | 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM® titrimetriás oldat | 1 l | 1 |  | 0
29. | Káliumpermanganát | 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 250 g | 8 |  | 0
30. | Kámfor | Purity: 96% CAS No.: 76-22-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 64°(147°F) Physical Form: Crystalline powder or lumps | 100 g | 1 |  | 0
31. | Keményítő, burgonya | vízoldható, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens Gyártó: VWR Chemicals | 100 g | 1 |  | 0
32. | Kénpor, ventillált | ≥99.5% AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 250 g | 2 |  | 0
33. | Kvarchomok | Tengeri homok TECHNICAL, kénsavval mosott technikai minőség | 1 kg | 1 |  | 0
34. | Metanol | ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 1 l | 2 |  | 0
35. | Nátrium-acetát vízmentes | ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 250 g | 1 |  | 0
36. | Nátrium-acetát 3-hirdrát | 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 250 g | 1 |  | 0
37. | Nátrium-hidrogénkarbonát | 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 1 kg | 5 |  | 0
38. | Nátrium-hidroxid szemcsés | Tartalom (T) min 98,0 % Karbonát (Na2CO3) max 1,0 % Össznitrogén (N) max 0,001 % Foszfát max 0,001 % Klorid max 0,005 % Szilikát (SiO2) max 0,01 % Szulfát max 0,005 % Al max 0,002 % As max 0,0001 % Ca max 0,002 % Fe max 0,001 % K max 0,2 % Mg max 0,0005 % Ni max 0,001 % Nehézfémek (Pb) max 0,002 % | 1 kg | 1 |  | 0
39. | Nátrium-hidroxid 0,1 N oldat | 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM® titrimetriás oldat | 1 l | 2 |  | 0
40. | Nátrium-hidroxid 50 % oldat | 50% in aqueous solution, TECHNICAL | 2,5 l | 1 |  | 0
41. | Nátrium-klorid | 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 1 kg | 2 |  | 0
42. | Oleic Acid | Acid value 198 - 240 Iodine value 92 - 100 Linoleic acid (C18:2) Max. 18 % Oleic acid (C18:1) Min. 72 % Palmitic acid Max. 8 % Palmitoleic acid Max. 1 % Stearic acid Max. 4 % Acid value 198 - 240 Iodine value 92 - 100 Linoleic acid (C18:2) Max. 18 % Oleic acid (C18:1) Min. 72 % Palmitic acid Max. 8 % Palmitoleic acid Max. 1 % Stearic acid Max. 4 % | 1l | 1 |  | 0
43. | Tin granules 99.9% | ≥99.5%, granulátum ACS | 100 g | 1 |  | 0
44. | Paraffin pellet | Paraffin, olvadáspont 52-54°C, pellet TECHNICAL | 1 kg | 1 |  | 0
45. | Petroléter (benzin) 40/60 °C (Jód oldódásának bemutatására alkalmas) | 40 - 60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS analitikai reagens (max. 0,0100% aromatic hidroszéns) | 1 l | 1 |  | 0
46. | Réz por | spherical, APS 10 micron, 99.9% (metals basis) | 50 g | 1 |  | 0
47. | Réz forgács | ≥99.5%, forgács, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 250 g | 1 |  | 0
48. | Réz(II)-szulfát 5-hidrát | 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 250 g | 2 |  | 0
49. | Salétromsav 52,5%-os | 52,5%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagen | 1 l | 1 |  | 0
50. | Salétromsav 65%-os alt. | 65%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 1 l | 1 |  | 0
51. | Sósav 0,01 N mérőoldat | 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® titrimetriás oldat | 1 l | 1 |  | 0
52. | Sósav 1 N mérőoldat | 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP, NF titrimetriás oldat | 1 l | 1 |  | 0
53. | Sósav 2 M mérőoldat | 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM® titrimetriás oldat | 1 l | 1 |  | 0
54. | Sósav 25 %-os | 25%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 1 l | 1 |  | 0
55. | Sósav 37%-os alt. | 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 1 l | 1 |  | 0
56. | Szilikon alapú vákumzsír | Szilikon alapú vákuumzsír, nagy vákumrendszerekhez | 50 g | 1 |  | 0
57. | DL-tejsav 90 % | 88.0-92.0% AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 500 ml | 1 |  | 0
58. | Vas, por 99% | PHYSICAL DATA: granules, Grey, Insoluble in water D ≥7,86 | 250 g | 3 |  | 0
59. | Vas(II)-szulfát 7hidrát | 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analitikai reagens | 250 g | 2 |  | 0
60. | Zselatin | reagens | 500 g | 2 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános vegyszerek - EFOP-3.4.4-16-2017-00024
1. | 2,2'-dipiridil | 2,2'-Bipiridil ≥98% ACS | 10 g | 1 |  | 0
2. | Kálium-nitrát | ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens | 250 g | 1 |  | 0
3. | Kalcium reszelék, granulátum | 98% (metals basis) | 10 g | 1 |  | 0
4. | Kénpor | ≥99.5% AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
5. | Kénsav 96 % a.r., üvegben | 95,0-97,0%, AnalaR NORMAPUR® | 1 l | 1 |  | 0
6. | Kobalt(II)-nitrát | 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
7. | kalcium-karbid | 72-82% , Acros rganics | 250 g | 4 |  | 0
8. | Lítium-klorid vízmentes | ≥98%, TECHNICAL, tisztított | 250 g | 1 |  | 0
9. | Lucigenin | sodium salt monohydrate ≥95% | 100 mg | 1 |  | 0
10. | LUMINOL | (3-Aminophthalhydrazide) ≥98% | 5 g | 1 |  | 0
11. | magnézium por | ≥99%, pulver, Technical Grade | g | 50 |  | 0
12. | Magnézium 99,5 % technikai | ≥99.5%, ribbon, Technical Grade | 25 g | 1 |  | 0
13. | malonsav | reagent grade | 100 g | 1 |  | 0
14. | Mangán(II)-szulfát | 99.0-101.0% AnalaR NORMAPUR® ACS, | 250 g | 1 |  | 0
15. | Metil-alkohol | ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS | 1 l | 10 |  | 0
16. | Metilénkék | tiszta, certified | 25 g | 1 |  | 0
17. | Kálium-dikromát | ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
18. | Kálium-bromid | ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
19. | Kálium-hidroxid | ≥85%, granulátum/pellet GPR RECTAPUR® | 500 g | 1 |  | 0
20. | Kálium-jodid | ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 4 |  | 0
21. | Kálium-jodát | ≥99%, GPR RECTAPUR® | 500 g | 2 |  | 0
22. | Kálium-klorát | ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® | 1 kg | 1 |  | 0
23. | Nátrium-acetát | ≥93.5% analitikai reagens | 250 g | 4 |  | 0
24. | Nátrium-bromid | ≥98%, GPR RECTAPUR® | 1 kg | 1 |  | 0
25. | Nátrium-fluorid | 98.5-100.5% Ph. Eur. | 250 g | 1 |  | 0
26. | Nátrium-formiát | ≥98%, GPR RECTAPUR® | 500 g | 1 |  | 0
27. | Nátrium-szulfit | vízmentes 95,0-100,5% Ph. Eur. | 500 g | 2 |  | 0
28. | Nátrium-hidrogén-karbonát | 99.7-100.3%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. | 250 g | 4 |  | 0
29. | nátrium-biszulfit | reagent grade | 500 g | 1 |  | 0
30. | Nátrium-hidroxid szemcsés | 98.5-100.5%, granulátum, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. | 1 kg | 1 |  | 0
31. | Nátrium-karbonát | ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. | 250 g | 1 |  | 0
32. | Nátrium-klorid | ≥98%, TECHNICAL | 500 g | 1 |  | 0
33. | nátrium-peroxid | ≥95.0%, granulátum AnalaR NORMAPUR® | g | 500 |  | 0
34. | Nátrium-tioszulfát | 5-hidrát 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS | g | 1000 |  | 0
35. | Ólom-acetát | trihidrát 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
36. | Ón, szemcsés | ≥99.5%, granulátum ACS | 100 g | 1 |  | 0
37. | Ón(II)-klorid | dihidrát ≥96%, GPR RECTAPUR® | g | 500 |  | 0
38. | Aktív szén (por v. darabos) | Formula: C | 250 g | 1 |  | 0
39. | Oxálsav | dihidrát, ≥99%, GPR RECTAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
40. | Petróleum | tiszta , sűrűség 0,877, forrpont 300 oC | l | 5 |  | 0
41. | Pirogallol | ≥98% | 250 g | 1 |  | 0
42. | Salétromsav 65 % | 65%, AnalaR NORMAPUR® | 1 l | 5 |  | 0
43. | Sósav 35%-os tech. | 35%, TECHNICAL | 5 l | 4 |  | 0
44. | Stroncium-nitrát | ≥99% ACS | 100 g | 1 |  | 0
45. | Szalicilsav | ≥98%, TECHNICAL | 250 g | 1 |  | 0
46. | Szén-diszulfid | ≥99% ACS | 1 l | 2 |  | 0
47. | Szõlõcukor | vízmentes, GPR RECTAPUR® | 1 kg | 1 |  | 0
48. | nátrium-alginát | Nátriumalginát, TECHNICAL | 1 kg | 5 |  | 0
49. | univerzális indikátor | pH 1-12 | tekercs | 5 |  | 0
50. | Timsó (kálium-alumínium-szulfát) | 12-hidrát 99.5-100.5% AnalaR NORMAPUR® ACS, műanyag flakonban | 2,5 kg | 1 |  | 0
51. | Titán(IV)-oxid | ≥99% GPR RECTAPUR® | 1 kg | 1 |  | 0
52. | indikátor papír | pH 1-12 | items | 200 |  | 0
53. | vas, por | ≥98%, por, Technical Grade | 250 g | 1 |  | 0
54. | vas(II)-ammónium-szulfát/6hidrát | 6-hidrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
55. | Éter (dietil-éter) | ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® | 1 l | 1 |  | 0
56. | Zselatin | powder technical | 500 g | 1 |  | 0
57. | Aceton | ≥99%, TECHNICAL | 1 l | 5 |  | 0
58. | Alumínium por | ≥99.0% (metals basis), por -40+325 mesh | g | 250 |  | 0
59. | ammónium-dikromát | ≥97%, TECHNICAL | kg | 5 |  | 0
60. | ammónia-oldat | 25%, TECHNICAL | 5 l | 4 |  | 0
61. | Ammónium-klorid | ≥98%, crystallised, TECHNICAL | 500 g | 1 |  | 0
62. | Ammónium-metavanadát | ≥99.5% for analysis | 100 g | 2 |  | 0
63. | Ammónium-molibdenát | heptamolibdenát 4-hidrát, AnalaR NORMAPUR® | 100 g | 1 |  | 0
64. | Ammónium-nitrát | ≥98.5%, TECHNICAL | 1 kg | 1 |  | 0
65. | Ammónium-tiocianát | ≥98.5% AnalaR NORMAPUR® Reag. | 250 g | 4 |  | 0
66. | Antimon-triklorid | ≥99.0% AnalaR NORMAPUR® | 100 g | 1 |  | 0
67. | Bárium-hidroxid | oktahidrát ≥98.0% AnalaR NORMAPUR® | 250 g | 2 |  | 0
68. | Benzoil-peroxid | ≥97% (dry weight) wetted with ca. 25% water | 50 g | 1 |  | 0
69. | bizmut-nitrát | 5-hidrát ≥97% GPR RECTAPUR® | 500 g | 1 |  | 0
70. | Borkõsav | ≥99%, crystallised GPR RECTAPUR® | 250 g | 1 |  | 0
71. | Bórsav | ≥98%, crystallised, TECHNICAL | 500 g | 4 |  | 0
72. | Cink, darabos | ≥98% stable (acc. to UN classification class 4), dust | 250 g | 4 |  | 0
73. | Cink-klorid | ≥97%, TECHNICAL | 250 g | 1 |  | 0
74. | Aszkorbinsav | ≥99% | 100 g | 1 |  | 0
75. | dimetil-glioxim | ≥99% | 50 g | 1 |  | 0
76. | Ecetsav 95%-os | 96%, AnalaR NORMAPUR® | 1 l | 5 |  | 0
77. | Etanol 96 % | 96%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. | 2,5 l | 10 |  | 0
78. | etilén-diamin | ≥98%, por, Technical Grade | 100 ml | 1 |  | 0
79. | ezüst-nitrát | 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® | 25 g | 8 |  | 0
80. | Fluoreszcein | technical | 1 kg | 1 |  | 0
81. | Formaldehid | ≥36%, 91-95% stabilised TECHNICAL | 2,5 l | 2 |  | 0
82. | Foszforsav | ≥85%, AnalaR NORMAPUR® | 500 ml | 1 |  | 0
83. | Ftálsavanhidrid | ACS, 99.0-100.2% | g | 500 |  | 0
84. | Glicerin | ≥97%, TECHNICAL | 250 ml | 1 |  | 0
85. | n-Hexán | ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane | 1 l | 2 |  | 0
86. | Hidrokinon | ≥99% | 1 kg | 1 |  | 0
87. | Hidrogén-peroxid 30 % | 30% stabilised, AnalaR NORMAPUR® | 5 l | 4 |  | 0
88. | Folin-Chiocalteus reagens | reagent for analysis of phenols | 500 ml | 2 |  | 0
89. | Higany(II)-nitrát | monohidrát ≥98% GPR RECTAPUR® | 250 g | 2 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## 3. Ált labor, krom. fogy. anyag
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános laboreszközök, kromatográfiás anyagok és fogyóeszközök - EFOP-3.6.2-16-2017-00001
1. | Membránszűrő, steril, 47 mm, 0.45 μm | 47 mm, 0.45 μm, cellulóz-észter anyagú | db | 400 |  | 0
2. | ReliaDisc membrán CN 47mm 0.2um | 47mm 0.2um | db | 1000 |  | 0
3. | kesztyű, nitril, pudermentes, M | nitril, pudermentes, M | 100 db/doboz | 20 |  | 0
4. | 5 ml pipettahegy | Finnpipettához és Biohithez 5 ml | db | 2500 |  | 0
5. | 1 ml pipettahegy | Finnpipettához és Biohithez 1 ml | db | 12000 |  | 0
6. | 10 ml pipettahegy | Finnpipettához 10 ml | db | 250 |  | 0
7. | Millex-GP, 0.22 µm, PES, 33 mm, sterile | 0.22 µm, PES, 33 mm, steril | db | 100 |  | 0
8. | Staph latex teszt | latex teszt, minimum 120 teszt/kit | kit | 2 |  | 0
9. | Univerzális edényfogó mintavevő edényekhez | Fém anyagú, fogós végű mintavevő fej, 10-80 mm átmérűjű edényekhez. | db | 1 |  | 0
10. | Extra hosszúságú, üvegszálas, teleszkópos mintavevő rúd, 1.5 | teleszkópos, extra hosszú, maximális méret: 385 cm A 9. tétel paramétereiben részletezett edényekhez kompatibilis edényfogó, kompatibilis kell legyen a megajánlott rúddal is. Amennyiben a mintavevő rúd egybe van építve edényfogóval, annak kompatibilisnek kell lennie a 10-80 mm átmérőjű mintavevő edénnyel. | db | 1 |  | 0
11. | GN-6 rácsozott, egyedi steril csomagolás (S-Pack)- 0,45 µm-47 mm—1000 db | 0,45 µm-47 mm 1000 db | db | 1 |  | 0
12. | ME24 fehér, fekete rács steril 0,2 µm-47 mm—400 db | 0,2 µm-47 mm 400 db | db | 1 |  | 0
13. | MicroPlus-31 STL fekete, fehér rács – 0,45 µm – 47 mm –400 db | 0,45 µm – 47 mm 400 db | db | 1 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános laboreszközök, kromatográfiás anyagok és fogyóeszközök - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (KFK)
1. | 50 µl SS (stainless steel) Rheodyne sample loop | 50 µl stainless steel sample loop for Rheodyne 7725 injector | db | 1 |  | 0
2. | 100 µl SS (stainless steel) Rheodyne sample loop | 100 µl stainless steel sample loop for Rheodyne 7725 injector | db | 1 |  | 0
3. | 200 µl SS (stainless steel) Rheodyne sample loop | 200 µl stainless steel sample loop for Rheodyne 7725 injector | db | 1 |  | 0
4. | Inzulin fecskendő, tű nélkül, 1 ml | Inzulin fecskendő, tű nélkül, 1 ml | 100 db | 2 |  | 0
5. | Fecskendő, tű nélkül | Fecskendő, tű nélkül, 2,5 - 3ml, luer kúp | 100 db | 2 |  | 0
6. | Fecskendő, tű nélkül | Fecskendő, tű nélkül, 2,5 - 3 ml, luer lock | 100 db | 2 |  | 0
7. | Parafilm, 100mm, 38m hossz | Parafilm, 100mm, 38m hossz | db | 1 |  | 0
8. | Membránszűrő, hidrofil, 0,45 µm, 47 mm diameter | Membránszűrő, hidrofil, 0,45 µm, 47 mm diameter hidrofil anyagú | 100 db | 1 |  | 0
9. | Membránszűrő, rácsozott, hidrofób szegéllyel, 0,45 µm, 47 mm diameter, fehér fekete ráccsal cellulóz acetát | Membránszűrő, 0,45 µm, 47 mm diameter, fehér fekete ráccsal, cellulóz acetát | 100 db | 1 |  | 0
10. | Perisztaltikus pumpacső 2 ütközővel, Tygon | színkód: narancssárga/zöld, ID 0,38mm, Wall: 0,9mm, 2 ütköző | 12 db | 1 |  | 0
11. | Fecskendőszűrő, NY membrán, steril | 0,45 µm pórus, 25 mm átmérő | 50 db | 1 |  | 0
12. | Fecskendőszűrő, NY membrán, steril | 0,2 µm pórus, 25 mm átmérő | 50 db | 1 |  | 0
13. | Centrifugacső, 15ml | Centrifugacső PP osztott 15ml kupakkal | 500 db | 2 |  | 0
14. | Vial, 1,5 ml | Vial, barna üveg, 1,5ml, rövid menetű, 32*11,6 mm, fehér feliratmező, szintjelölés | 1000 db | 1 |  | 0
15. | Vial kupak | Kupak fúrt 6mm PP ND9 kék csavaros szilikon fehér/PTFE piros 1mm, shore 55A | 1000 db | 1 |  | 0
16. | Biohit szűrőbetét 100µl-es pipettához | Biohit szűrőbetét D 3,15mm Proline 100ul-es pipettához | 50 db | 1 |  | 0
17. | Biohit szűrőbetét 1000µl-es pipettához | Biohit szűrőbetét D 5,33mm Proline 1000ul-es pipettához | 50 db | 1 |  | 0
18. | Biohit szűrőbetét 5000µl-es pipettához | Biohit szűrőbetét D 6,73mm Proline 5000ul-es pipettához | 50 db | 1 |  | 0
19. | Szűrőbetét 5ml Eppendorf pipettához | Szűrőbetét 5ml Eppendorf pipettához | 1 db | 5 |  | 0
20. | Szűrőbetét 10ml Eppendorf pipettához | Szűrőbetét 10ml Eppendorf pipettához | 1 db | 5 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Speciális laboreszközök - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (Agrár modul)
1. | Szűrőbetét D 5,33mm | Biohit D 5,33mm | csomag | 1 |  | 0
2. | Szűrőbetét D 6,73mm | Biohit D 6,73mm | csomag | 1 |  | 0
3. | FILTER FOR EHP 5 AND 10 ML | 5 and 10 ml | db | 10 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános laboreszközök, kromatográfiás anyagok és fogyóeszközök - EFOP-3.2.5-17-2017-00012
1. | Drótháló hőterelő betéttel | 120*120 mm | db | 20 |  | 0
2. | Drótháló hőterelővel | 200*200 mm | db | 20 |  | 0
3. | Fedőlemez 18x18mm 1000db | Nagy spektrális átvitel, egyenletes vastagság | 1 x1 000 db | 1 |  | 0
4. | Kémcső, perem nélkül | szódaüveg, D 16*160mm, falvastagság 0,8-1,2mm | 1 x 250 db | 1 |  | 0
5. | Indikátorpapír Universal pH 1-14 tekercs | Universal pH 1-14 tekercs | 1x1 tekercs | 10 |  | 0
6. | Indikátorpapír Universal pH 1-14 utántöltő 3 betét | pH 1-14 utántöltő 3 betét | 1x3 tekercs | 5 |  | 0
7. | Lakmusz indikátorpapír (kék) | inikátorpapír kék | 1 db | 5 |  | 0
8. | Lakmusz indikátorpapír (piros) | indikátorpapír piros | 1 db | 5 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Általános laboreszközök, kromatográfiás anyagok és fogyóeszközök - EFOP-3.4.4-16-2017-00024
1. | Üvegkád, szögletes | szögletes 250×165×120 mm | 10 db | 1 |  | 0
2. | főzőpohár 1000 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 1 |  | 0
3. | főzőpohár magas 1000 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 1 |  | 0
4. | főzőpohár 800 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 1 |  | 0
5. | főzőpohár magas 800 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
6. | főzőpohár 600 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
7. | főzőpohár magas 600 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
8. | főzőpohár 400 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
9. | főzőpohár magas 400 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 1 |  | 0
10. | főzőpohár 250 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 1 |  | 0
11. | főzőpohár magas 250 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 1 |  | 0
12. | főzőpohár 100 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
13. | főzőpohár magas 100 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
14. | főzőpohár 50 ml | alacsony forma, Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
15. | főzőpohár magas 50 ml | magas forma,Boro 3.3 üveg, kiöntővel. | 10 db | 2 |  | 0
16. | mérőhenger 100 ml | Boroszilikát üveg, magas forma, A jelű. | 2 db | 3 |  | 0
17. | mérőhenger 50 ml | Boroszilikát üveg, magas forma, A jelű. | 2 db | 10 |  | 0
18. | állólombik 2000 ml | Átlátszó 3.3-as típusú boroszilikát üveg, bőnyakú | 1 db | 5 |  | 0
19. | állólombik 500 ml | Átlátszó 3.3-as típusú boroszilikát üveg, bőnyakú | 1 db | 10 |  | 0
20. | állólombik 250 ml | Átlátszó 3.3-as típusú boroszilikát üveg, bőnyakú | 10 db | 3 |  | 0
21. | mérőlombik 1000 ml | A jelű, fehér festésű, BLAUBRAND® | 1 | 5 |  | 0
22. | üvegbot | 6x250mm, AR-üveg | 10 db | 2 |  | 0
23. | rázóhenger 1000 ml | DURAN® üveg PE dugóval, A jelű. | 1 db | 3 |  | 0
24. | rázóhenger 500 ml | DURAN® üveg PE dugóval, A jelű. | 2 db | 3 |  | 0
25. | rázótölcsér 250 ml | Boroszilikát 3.3 üveg, kúpos (NS) polietilén dugóval | 1 db | 3 |  | 0
26. | rázótölcsér 100 ml | Boroszilikát 3.3 üveg, kúpos (NS) polietilén dugóval | 1 db | 3 |  | 0
27. | izzító tégely (porcelán) d=50 mm | Kivül, belül mázas porcelán, a külső alj mázatlan | 5 db | 2 |  | 0
28. | porcelántál d=200 mm | d=200 mm | 1 db | 1 |  | 0
29. | porcelántál d=80 mm | d=80 mm | 1 db | 1 |  | 0
30. | fémcsipesz | Nickel-plated steel, 160 mm | 1 db | 1 |  | 0
31. | spatula | Spoon spatula, bent, Acél, kb. 150 mm | 1 db | 10 |  | 0
32. | tégelyfogó | Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető, elektrolitikusan polírozott. 300 mm hosszúságú. | 1 db | 5 |  | 0
33. | keverőmágnes 20 mm | PTFE bevonatú, erős Alnico V mágnesek | 1 db | 1 |  | 0
34. | keverőmágnes 40 mm | PTFE bevonatú, erős Alnico V mágnesek | 1 db | 2 |  | 0
35. | automata pipetta 0,5-5 ml | folyamatos állítású | 1 db | 2 |  | 0
36. | folyadéküveg 500 ml | DURAN® boroszilikát üveg, NS csiszolattal és üvegdugóval | 1 db | 20 |  | 0
37. | porüveg 250 ml | DURAN® boroszilikát üveg, színtelen vagy barna, csiszolatos dugóval | 1 db | 20 |  | 0
38. | főzőpohár 50 ml | polipropilén, áttetsző | 12 db | 5 |  | 0
39. | Pasteur pipetta | LDPE, egyszerhasználatos. | db | 1000 |  | 0
40. | mérőhenger 10 ml | Boroszilikát üveg, magas forma, A jelű. | db | 10 |  | 0
41. | petricsésze | DURAN® boroszilikát üveg. ~ 50-60 mm átlagos átmérővel | 1 db | 1 |  | 0
42. | Vegyszeres kanál | Nickel-plated steel, 150 mm hosszúságú | 10 db | 5 |  | 0
43. | csipesz | Nickel-plated steel, rozsdamentes acél, 160 mm, gömbölyű végződéssel | 1 db | 20 |  | 0
44. | spricc falska | PP, műanyag kupakkal 500 ml térfogatú | 1 db | 50 |  | 0
45. | folyadéküveg 100 ml | DURAN® boroszilikát üveg, NS csiszolattal és üvegdugóval | 1 db | 20 |  | 0
46. | porüveg 100ml | DURAN® boroszilikát üveg, NS csiszolattal és üvegdugóval | 1 db | 20 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## 4. SPME eszközök, anyagok
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
SPME eszközök, anyagok - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (KFK)
1. | ND18 headspace mintatartó üvegek precíziós menettel és menetes kupakkal | 10 ml-es, barna üveg | 1000 | 1 |  | 0
2. | ND18 headspace mintatartó üvegek precíziós menettel és menetes kupakkal | 20 ml-es, színtelen üveg | 1000 | 2 |  | 0
3. | ND18 mágneses menetes kupakok, ND18 szeptummal | PTFE szeptum 1,0 -1,5 mm közötti vastagság | 1000 | 2 |  | 0
4. | Szeptumok ND18 kupakokhoz, átmérő 17,5 mm | Áttetsző kék szilikon/fehér PTFE, 45° shore A, 1,3 mm vagstagságú. | 1000 | 1 |  | 0
5. | Mágneses keverőbot | PTFE, kereszt alakú, átmérő/hossz: 60/20 mm | 10 | 2 |  | 0
6. | SPME fiber | (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex, for use with manual holder/autosampler | 3 | 2 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## 5. Speciális laboreszk
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Speciális laboreszközök - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (KFK)
1. | DropSens CAC cable connector for screen printed electrodes | The CAC cable an interface between the DropSens's single (1 WE) SPEs to any kind of potentiostat, by means of 2 mm bananas and alligator clip connectors. 1 m long flexible cable. | pc (csomag) | 1 |  | 0
2. | DropSens X1110 Dual screen-printed carbon electrode (symmetric model) 75 pcs | Dual screen printed electrodes for using in DropSens CFLWCL-BITEF Customized flow cell. Working and counter electrodes made of carbon, reference electrode: silver | 75 pcs | 2 |  | 0
3. | DropSens FLWCL-TEF Flow cell in teflon for screen printed electrodes | teflon wall-jet flow-cell for Flow Injection Analysis, with an innovative open-close system (no screws needed) , dimensions: 3.3 x 6.0 x 3.3 cm (Lenght x Width x Height). The pack includes flow-fittings pack (2 nuts for grippers, 2 grippers and 80 cm. of tubing 1/16). | pc | 1 |  | 0
4. | DropSens CFLWCL-BITEF Customized flow cell for dual screen-printed electrodes in teflon | Customized flow cell for DropSens's dual screen-printed electrodes in teflon. The pack includes flow-fittings pack (2 nuts for grippers, 2 grippers and 80 cm. of tubing 1/16). | pc | 1 |  | 0
5. | DropSens FLWCL Flow-cell for screen prited electrodes | methacrylate (transparent) wall-jet flow-cell for Flow Injection Analysis, with an innovative open-close system (no screws needed) , dimensions: 3.3 x 6.0 x 3.3 cm (Lenght x Width x Height). The pack includes flow-fittings pack (2 nuts for grippers, 2 grippers and 80 cm. of tubing 1/16). | pc | 1 |  | 0
6. | DropSens BICAC cable connector for screen printed electrodes | The BICAC an interface between the DropSens's dual (2 WE) SPEs to any kind of potentiostat, by means of 2 mm bananas and alligator clip connectors. 1 m long flexible cable. | pc | 1 |  | 0
7. | DropSens Screen-Printed Carbon Electrodes (ref. DRP-150) | Ceramic substrate: L33 x W10 x H0.5 mm; Electric contacts: Silver; Working electrode: carbon, auxiliary electrode: platinum, reference electrode: silver | 75 pcs | 2 |  | 0
8. | DropSens Nickel Oxide Modified Screen-printed Carbon Electrodes (ref. DRP-110NI) | Ceramic substrate: L33 x W10 x H0.5 mm; Electric contacts: Silver; Working electrode: Nickel (II) Oxide / Carbon, auxiliary electrode: carbon, reference electrode: silver | 50 pcs | 1 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## 6. Molbikit
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Molekuláris biológiai kitek - EFOP-3.6.2-16-2017-00001
1 | DNeasy plant mini Kit (250) | növényi mintákból, gombából történő DNS izoláláshoz | db | 2 |  | 0
2 | QIAamp DNA Stool Mini Kit (50) | DNA isolation from soil samples | db | 2 |  | 0
3 | DNeasy PowerMax Soil Kit (10) | 80 mintára | db | 8 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
Molekuláris biológiai kitek - GINOP-2.3.2-15-2016-00061
1 | DNeasy plant mini Kit (250) | DNS izolálása növényekből és fonalas gombákból; minimum néhány mikrogram kihozatal; kompatibilitás QIAcube készülékkel | db | 2 |  | 0
2 | QIAamp DNA Mini kit (250) | DNS izolálása humán szöveti mintákból; minimum néhány mikrogram kihozatal; kompatibilitás QIAcube készülékkel | db | 1 |  | 0
3 | QIAmp DNA Stool Mini Kit (50) | DNS izolálása ürülékből; minimum néhány mikrogram kihozatal; kompatibilitás QIAcube készülékkel | db | 2 |  | 0
4 | RNeasy plant mini kit (50) | RNS izolálása növényekből és fonalas gombákból; minimum néhány mikrogram kihozatal; kompatibilitás QIAcube készülékkel | db | 2 |  | 0
5 | QIAxcel RNA QC Kit v2.0 és QIAxcel DNA High Resolution Kit | DNS és RNS elválasztásához; 3-5 nukleotid pontosság 500 bp alatt DNS esetében; kompatibilitás QIAxcel készülékkel | csomag | 1 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## 7. CNS fogyóeszközök
Ssz | Megnevezés | A beszerezni kívánt termék paramétere(i) | Egység | Mennyiség | Nettó ár a mennyiségre vonatkozóan (Ft) | Bruttó ár (Ft) | szakmai ajánlat (AD 7. pontja szerint AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL kitöltendő"
CNS fogyóeszközök - EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (Agrár modul)
1. | Kerámia tégelyek CNS analizátorhoz | ELEMENTAR - Vario MAX Cube. A tégelyek fizikai paraméterei:34,6mm teljes magasságú, 33mm belső mélységű, 14mm belső átmérőjű, 17mm külső átmérőjű, 21mm átmérő a peremnél | db | 300 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0
MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0